## OFERTA
Licitación: 463576 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR CATERPILLAR GEP88 DE 88KVA. Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 50000000 Máximo: 100000000), Abastecimiento Simultaneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Monto | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Caracteristicas
1 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ cambio de filtro de aire. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 163300 | 163300 | procedencia: Paraguay
2 | 80111613-9999 | Mano de obra p/cambio de filtro de aceite. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 180200 | 180200 | procedencia: Paraguay
3 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ Cambio de filtro de combustible. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 170600 | 170600 | procedencia: Paraguay
4 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ cambio de aceite de motor. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 199400 | 199400 | procedencia: Paraguay
5 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ cambio de refrigerante para radiador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 201300 | 201300 | procedencia: Paraguay
6 | 72102201-006 | Revisi｢n y ajustes de sistema elＤtrico del panel de control del generador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 80600 | 80600 | procedencia: Paraguay
7 | 72102201-006 | Control del estado de los sistemas del equipo: Combustible, ventilaci｢n, lubricaci｢n y arranque. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 68500 | 68500 | procedencia: Paraguay
8 | 72102201-006 | Revisiвn del estado de parаmetros mecаnicos (presiвn de aceite, temperatura, RPM) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 70700 | 70700 | procedencia: Paraguay
9 | 72102201-006 | Revisiвn del estado de parаmetros elВctricos (tensiвn, frecuencia) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 58400 | 58400 | procedencia: Paraguay
10 | 72102201-006 | Chequeo de funcionamiento del indicador de nivel de combustible y del indicador del filtro de aire. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 46800 | 46800 | procedencia: Paraguay
11 | 72102201-006 | Chequeo de cables sueltos flojos, pelados, quemados, da兀dos, terminales flojos. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5400 | 5400 | procedencia: Paraguay
12 | 72102201-006 | Chequeo de protectores en mal estado o flojos, ajuste de soportes. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 86600 | 86600 | procedencia: Paraguay
13 | 72102201-006 | Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 100100 | 100100 | procedencia: Paraguay
14 | 72102201-006 | Limpieza de conectores de bater｛ | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 107500 | 107500 | procedencia: Paraguay
15 | 72102201-006 | Pruebas de motor en vac｡o y en carga. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 170400 | 170400 | procedencia: Paraguay
16 | 80111613-9999 | Mano de obra por configuraci｢n y programaci｢n de panel de control Caterpillar. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 88700 | 88700 | procedencia: Paraguay
17 | 80111613-9999 | Mano de obra por configuraci｢n y calibraci｢n del sensor de presi｢n de aceite. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 76100 | 76100 | procedencia: Paraguay
18 | 80111613-9999 | Mano de obra por instalaci｢n y fijaci｢n de supresor de picos para protecci｢n de conexi｢n RS485 del panel de control. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 53600 | 53600 | procedencia: Paraguay
19 | 72102201-006 | Inspecci｢n / ajuste de correas de alternador y ventilador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 10800 | 10800 | procedencia: Paraguay
20 | 72102201-006 | Chequeo de soporte motor | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 28000 | 28000 | procedencia: Paraguay
21 | 72102201-006 | Provisi｢n de Filtro de aire CATERPILLAR 110-6326. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 675200 | 675200 | procedencia: Estados unidos
22 | 72102201-006 | Provisi｢n de Filtro de aceite CATERPILLAR 7W 2326. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 536100 | 536100 | procedencia: Estados unidos
23 | 72102201-006 | Provisi｢n de Filtro de combustible. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 480700 | 480700 | procedencia: Estados unidos
24 | 72102201-006 | Provisi｢n de balde de 20 (veinte) litros de aceite lubricante CATERPILLAR 15W40. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 902900 | 902900 | procedencia: Estados unidos
25 | 72102201-006 | Provisi｢n de balde de 20 (veinte) litros de refrigerante para radiador original. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3078000 | 3078000 | procedencia: Estados unidos
26 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de bater｡a, CATERPILLAR de 12 volt, 65 Ah. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 550000 | 550000 | procedencia: Estados unidos
27 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de panel de control Caterpillar PowerWizard 1.1, incluyendo programaci｢n. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 2796300 | 2796300 | procedencia: Estados unidos
28 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de sensor de presi｢n de aceite, incluyendo la configuraci｢n. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 323000 | 323000 | procedencia: Estados unidos
29 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de supresor de picos para protecci｢n de conexi｢n RS485 del Panel de Control. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 832500 | 832500 | procedencia: Estados unidos
30 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de mangueras y abrazaderas (entre motor y radiador). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 192500 | 192500 | procedencia: Estados unidos
31 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de correa de alternador y ventilador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 514600 | 514600 | procedencia: Estados unidos
32 | 72102201-006 | Provisi｢n y colocaci｢n de conmutador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1145000 | 1145000 | procedencia: Estados unidos
33 | 72102201-006 | Inyectores de combustible - Probar/Cambiar. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1332900 | 1332900 | procedencia: Paraguay
34 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de alternador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 2045000 | 2045000 | procedencia: Estados unidos
35 | 72102201-006 | Limpieza y prueba del nθleo del postenfriador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 161800 | 161800 | procedencia: Paraguay
36 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de soporte de motor. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 375000 | 375000 | procedencia: Estados unidos
37 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de rodamiento trasero del generador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 283500 | 283500 | procedencia: Estados unidos
38 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de mangueras y abrazaderas en sistema de combustible (entrada y retroceso). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 360000 | 360000 | procedencia: Estados unidos
39 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de bomba elＤtrica de combustible | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1562600 | 1562600 | procedencia: Estados unidos
40 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de calentador de refrigerante | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1169500 | 1169500 | procedencia: Estados unidos
41 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de mangueras y abrazaderas (entre motor y calentador de refrigerante) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 195000 | 195000 | procedencia: Estados unidos
42 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de terminales para bater｡a | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 75000 | 75000 | procedencia: Estados unidos
[6 empty] | Total por Grupo: | 21554100
[6 empty] | Total General Calculado: | 21554100
Firma
| Nombre: | Lorena Estefania Silva Ruiz
| En calidad de: | Representante legal de IBL Ingeniería SRL

## COSTEO
|  | Referencial | 39503513 | 0 | 47% |  |  |  | factor x ref | 75% |  | 0.07 | 1 |  | 0% | 6407000 | 29.73% | 0.06 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Oferta | 21554100 | 21554100 |  |  |  |  | factor x cos | 0.5 |  | 0.24 | 2 |  | 0% | 4884800 | 22.66% | 0.06 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | % del referencial | 54.56% | 54.56% | [7 empty] | 0.37 | 3 |  | 0% | 413700 | 1.919% | 0.04 | 13 | 1 | 2.381% | 2796300 | 12.97%
|  | Meta de oferta | 18566651.11 | [8 empty] | 0.62 | 4 |  | 0% | 4445500 | 20.62%
|  | Diferencia | 2987448.89 | [8 empty] | 0.9 | 5 |  | 0% | 0 | 0%
[12 empty] | 1.15 | 6 |  | 0% | 2606800 | 12.09%
|  |  | Se hace poco |  | Se hace |  | Se hace muchisimo | No mires |  | No entendes?. NO MIRES |  |  |  | 42 |  | Oferta | 21554100
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | [5 empty] | % del referencial | 54.56%
|  | 0.07 | 0.24 | 0.37 | 0.62 | 0.9 | 1.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04
| Licitación: 463576 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL | [9 empty] | PRECIO REFERENCIAL | COSTO DE MATERIALES | COSTO DE MANO DE OBRA | COSTO TOTAL |  |  |  |  | Costo de MDO | bar: 1 to 12
[19 empty] | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo total | Jornal con IPS | Costo total con IPS
| Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR CATERPILLAR GEP88 DE 88KVA. Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 50000000 Máximo: 100000000), Abastecimiento Simultaneo: No | [17 empty] | Supervisor | 1 | 183333.3333 | 183333.3333 | 204833.3333 | 204833.3333
| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Monto | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Caracteristicas | [9 empty] | Puntero | 1 | 185000 | 185000 | 206500 | 206500
6 | 1 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ cambio de filtro de aire. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 163333 | 163333 | procedencia: | 163300 | 163333 |  | 34558.3965 | 34558.3965 | 472.5% | 99.98% | 128741.6035 |  | Oficial | 1 | 150000 | 150000 | 171500 | 171500
6 | 2 | 80111613-9999 | Mano de obra p/cambio de filtro de aceite. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 180200 | 180200 | procedencia: | 180200 | 156667 |  | 34558.3965 | 34558.3965 | 521.4% | 115% | 145641.6035 |  | Semioficial | 1 | 120000 | 120000 | 141500 | 141500
6 | 3 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ Cambio de filtro de combustible. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 170600 | 170600 | procedencia: | 170600 | 148333 |  | 34558.3965 | 34558.3965 | 493.7% | 115% | 136041.6035 |  | Ayudante | 1 | 105000 | 105000 | 126500 | 126500
6 | 4 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ cambio de aceite de motor. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 199400 | 199400 | procedencia: | 199400 | 173333 |  | 34558.3965 | 34558.3965 | 577% | 115% | 164841.6035
6 | 5 | 80111613-9999 | Mano de obra p/ cambio de refrigerante para radiador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 201300 | 201300 | procedencia: | 201300 | 175000 |  | 34558.3965 | 34558.3965 | 582.5% | 115% | 166741.6035 |  | Costo por dia |  |  | 560000 |  | 646000
3 | 6 | 72102201-006 | Revisi｢n y ajustes de sistema elＤtrico del panel de control del generador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 80600 | 80600 | procedencia: | 80600 | 217600 |  | 32468.75 | 32468.75 | 248.2% | 37.04% | 48131.25 |  | Dias costeados |  |  | 0 |  | 0
3 | 7 | 72102201-006 | Control del estado de los sistemas del equipo: Combustible, ventilaci｢n, lubricaci｢n y arranque. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 68500 | 68500 | procedencia: | 68500 | 185000 |  | 14430.5556 | 14430.5556 | 474.7% | 37.03% | 54069.4444 |  | Meses costeados |  |  | 0 |  | 0
3 | 8 | 72102201-006 | Revisiвn del estado de parаmetros mecаnicos (presiвn de aceite, temperatura, RPM) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 70700 | 70700 | procedencia: | 70700 | 191000 |  | 7215.2778 | 7215.2778 | 979.9% | 37.02% | 63484.7222
3 | 9 | 72102201-006 | Revisiвn del estado de parаmetros elВctricos (tensiвn, frecuencia) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 58400 | 58400 | procedencia: | 58400 | 157667 |  | 7215.2778 | 7215.2778 | 809.4% | 37.04% | 51184.7222
3 | 10 | 72102201-006 | Chequeo de funcionamiento del indicador de nivel de combustible y del indicador del filtro de aire. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 46800 | 46800 | procedencia: | 46800 | 126333 |  | 7215.2778 | 7215.2778 | 648.6% | 37.04% | 39584.7222
1 | 11 | 72102201-006 | Chequeo de cables sueltos flojos, pelados, quemados, da兀dos, terminales flojos. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 9100 | 9100 | procedencia: | 5400 | 129000 |  | 10822.9167 | 10822.9167 | 49.89% | 4.186%
4 | 12 | 72102201-006 | Chequeo de protectores en mal estado o flojos, ajuste de soportes. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 86600 | 86600 | procedencia: | 86600 | 139600 |  | 86583.3333 | 86583.3333 | 100% | 62.03% | 16.6667
4 | 13 | 72102201-006 | Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 100100 | 100100 | procedencia: | 100100 | 161333 |  | 21645.8333 | 21645.8333 | 462.4% | 62.05% | 78454.1667
4 | 14 | 72102201-006 | Limpieza de conectores de bater｛ | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 107500 | 107500 | procedencia: | 107500 | 173333 |  | 10822.9167 | 10822.9167 | 993.3% | 62.02% | 96677.0833
4 | 15 | 72102201-006 | Pruebas de motor en vac｡o y en carga. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 170400 | 170400 | procedencia: | 170400 | 274700 |  | 28861.1111 | 28861.1111 | 590.4% | 62.03% | 141538.8889
3 | 16 | 80111613-9999 | Mano de obra por configuraci｢n y programaci｢n de panel de control Caterpillar. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 88700 | 88700 | procedencia: | 88700 | 239640 |  | 32468.75 | 32468.75 | 273.2% | 37.01% | 56231.25
2 | 17 | 80111613-9999 | Mano de obra por configuraci｢n y calibraci｢n del sensor de presi｢n de aceite. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 76100 | 76100 | procedencia: | 76100 | 316667 |  | 32468.75 | 32468.75 | 234.4% | 24.03%
2 | 18 | 80111613-9999 | Mano de obra por instalaci｢n y fijaci｢n de supresor de picos para protecci｢n de conexi｢n RS485 del panel de control. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 53600 | 53600 | procedencia: | 53600 | 223333 |  | 32468.75 | 32468.75 | 165.1% | 24%
1 | 19 | 72102201-006 | Inspecci｢n / ajuste de correas de alternador y ventilador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 10800 | 10800 | procedencia: | 10800 | 153667 |  | 9781.25 | 9781.25 | 110.4% | 7.028%
2 | 20 | 72102201-006 | Chequeo de soporte motor | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 28000 | 28000 | procedencia: | 28000 | 116633 |  | 9781.25 | 9781.25 | 286.3% | 24.01%
6 | 21 | 72102201-006 | Provisi｢n de Filtro de aire CATERPILLAR 110-6326. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 675200 | 675200 | procedencia: | 675200 | 587083 | 1012950 |  | 1012950 | 66.66% | 115% | -337750
6 | 22 | 72102201-006 | Provisi｢n de Filtro de aceite CATERPILLAR 7W 2326. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 536100 | 536100 | procedencia: | 536100 | 466096 | 791000 |  | 791000 | 67.77% | 115% | -254900
6 | 23 | 72102201-006 | Provisi｢n de Filtro de combustible. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 480700 | 480700 | procedencia: | 480700 | 417948 | 855125 |  | 855125 | 56.21% | 115% | -374425
4 | 24 | 72102201-006 | Provisi｢n de balde de 20 (veinte) litros de aceite lubricante CATERPILLAR 15W40. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 746500 | 746500 | procedencia: | 902900 | 1203889 | 1450000 |  | 1450000 | 62.27% | 75% | -547100
4 | 25 | 72102201-006 | Provisi｢n de balde de 20 (veinte) litros de refrigerante para radiador original. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3078000 | 3078000 | procedencia: | 3078000 | 4964467 | 1480000 |  | 1480000 | 208% | 62% | 1598000
2 | 26 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de bater｡a, CATERPILLAR de 12 volt, 65 Ah. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 543100 | 543100 | procedencia: | 550000 | 2262750 | 1100000 |  | 1100000 | 50% | 24.31%
13 | 27 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de panel de control Caterpillar PowerWizard 1.1, incluyendo programaci｢n. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 333700 | 333700 | procedencia: | 2796300 | 8340667 | 5592600 |  | 5592600 | 50% | 33.53%
2 | 28 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de sensor de presi｢n de aceite, incluyendo la configuraci｢n. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 103400 | 103400 | procedencia: | 323000 | 430762 | 679400 |  | 679400 | 47.54% | 74.98%
2 | 29 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de supresor de picos para protecci｢n de conexi｢n RS485 del Panel de Control. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 266400 | 266400 | procedencia: | 832500 | 1110000 | 2000000 |  | 2000000 | 41.62% | 75%
2 | 30 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de mangueras y abrazaderas (entre motor y radiador). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 131400 | 131400 | procedencia: | 192500 | 547111 | 385000 |  | 385000 | 50% | 35.18%
2 | 31 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de correa de alternador y ventilador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 259200 | 259200 | procedencia: | 514600 | 1079689 | 1029270 |  | 1029270 | 50% | 47.66%
2 | 32 | 72102201-006 | Provisi｢n y colocaci｢n de conmutador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 366500 | 366500 | procedencia: | 1145000 | 1526733 | 3300000 |  | 3300000 | 34.7% | 75%
1 | 33 | 72102201-006 | Inyectores de combustible - Probar/Cambiar. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 124500 | 124500 | procedencia: | 1332900 | 1777203 | 4531077 |  | 4531077 | 29.42% | 75%
1 | 34 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de alternador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 190900 | 190900 | procedencia: | 2045000 | 2726689 | 6950000 |  | 6950000 | 29.42% | 75%
1 | 35 | 72102201-006 | Limpieza y prueba del nθleo del postenfriador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23600 | 23600 | procedencia: | 161800 | 336333 |  | 323796.2963 | 323796.2963 | 49.97% | 48.11%
1 | 36 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de soporte de motor. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 65500 | 65500 | procedencia: | 375000 | 935511 | 750000 |  | 750000 | 50% | 40.09%
1 | 37 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de rodamiento trasero del generador. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 164800 | 164800 | procedencia: | 283500 | 2353986 | 567195 |  | 567195 | 49.98% | 12.04%
1 | 38 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de mangueras y abrazaderas en sistema de combustible (entrada y retroceso). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 33700 | 33700 | procedencia: | 360000 | 480111 | 770000 |  | 770000 | 46.75% | 74.98%
1 | 39 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de bomba elＤtrica de combustible | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 145900 | 145900 | procedencia: | 1562600 | 2083511 | 4550000 |  | 4550000 | 34.34% | 75%
2 | 40 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de calentador de refrigerante | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 374300 | 374300 | procedencia: | 1169500 | 1559358 | 3272875 |  | 3272875 | 35.73% | 75%
1 | 41 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de mangueras y abrazaderas (entre motor y calentador de refrigerante) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 33200 | 33200 | procedencia: | 195000 | 473444 | 390000 |  | 390000 | 50% | 41.19%
1 | 42 | 72102201-006 | Provisi｢n y cambio de terminales para bater｡a | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 15300 | 15300 | procedencia: | 75000 | 218000 | 150000 |  | 150000 | 50% | 34.4%
[7 empty] | Total por Grupo: | 10662633 |  | 21554100
42447330.2786
1455205.9343
[7 empty] | Total General Calculado: | 10662633
Firma
|  | Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
|  | En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]